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Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством клапанов регулирующих промышленного назначения для охлаждения дренажной воды в комплекте KITDTEXT* (далее по тексту – «изделия»). 

1 [bookmark: _Ref67997751][bookmark: _Toc127093096] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ
Общие сведения об изделиях приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование изделия
	Клапан регулирующий промышленного назначения для охлаждения дренажной воды 

	Модель изделия
	KITDTEXT08, KITDTEXT09

	Артикул изделия
	KITDTEXT08, KITDTEXT09

	Описание изделия
	Используется для измерения температуры в производственных помещениях с высокой степенью точности

	Назначение
	Оборудование предназначено для использования  в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту

	Размещение
	Внутри здания/невзрывоопасное

	Год выпуска
	2025

	Срок службы
	10 лет

	Информация о подтверждении соответствия
	Декларация соответствия требованиям
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
[bookmark: _GoBack]ЕАЭС N RU Д-IT.РА03.В.68154/23 (срок действия с 04.05.2023 до 03.05.2028)

	Изготовитель
	CAREL INDUSTRIES S.p.A.

	Страна производства
	Итальянская республика 

	Адрес изготовителя
	Via dell'Industria, 11, 35020 Brugine (Padova), Italy

	Торговая марка изделия
	Carel

	Импортёр
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com



2 [bookmark: _Ref70416271][bookmark: _Toc127093097]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc127093098]2.1.1 Описание изделий

Клапаны регулирующие KITDTEXT* предназначены для охлаждения дренажной горячей
воды из увлажнителя, если на объекте используются канализацонные ПВХ-трубы. Комплект охлаждения дренажа позволяет снизить температуру воды до +60°C при температуре воздуха +20°C):
· KITDTEXT08: комплект для охлаждения дренажа (24 В) для  увлажнителей UR0**H**03 - 2-13 кг/ч;
· KITDTEXT09: комплект для охлаждения дренажа (24 В) для увлажнителей UR0**H**03 - 20-80 кг/ч.
Общий вид изделий представлен на рисунке 1.
[image: ]
Рисунок 1


[bookmark: _Toc127093099]2.1.2 Принцип действия

Схема гидравлических подключений KITDTEXT85 к увлажнителю представлена на рисунке 2.

[image: ]
Рисунок 2

Схема гидравлических подключений KITDTEXT09 к увлажнителю представлена на рисунке 3.
[image: ]
Рисунок 3
[bookmark: _Toc127093100]2.1.3 Основные технические характеристики изделий 

Технические характеристики изделий приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Характеристика
	Единица измерения
	Значение

	
	
	KITDTEXT08
	KITDTEXT09

	Расход
	л/мин
	12.5
	52.5

	Диаметр линии
	мм
	50
	50







[bookmark: _Toc127093101]2.1.4 Требования к монтажу изделий 

Гидравлические подключения комплекта для охлаждения дренажа KITDTEXT08 представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4



Гидравлические подключения комплекта для охлаждения дренажа KITDTEXT09  представлены на рисунке 5.
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Рисунок 5

Электроподключения комплекта для охлаждения дренажа представлены на рисунке 6.
[image: ]

Рисунок 6

[bookmark: _Toc127093102]2.2 Маркировка 

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 7.

[image: ][image: ][image: ]

Рисунок 7
3 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Ref70416282][bookmark: _Ref70418117][bookmark: _Toc127093103][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность изделия KITDTEXT08 приведена в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Клапан регулирующий для охлаждения дренажной воды 
	1

	2. Шланг с фитингами
	1

	3. Винт
	1

	4. Зажим
	1

	5. Прокладка
	1

	6. Комплект кабелей
	1

	7. Тефлоновый герметик
	1

	8. Трубка для подачи воды
	1

	9. Комплект фитингов
	1

	10. Клемма проходная
	2

	11. Руководство по монтажу и эксплуатации
	1



Комплектность изделий KITDTEXT09 приведена в таблице 4.

Таблица 4

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Клапан регулирующий для охлаждения дренажной воды 
	1

	2. Шланг с фитингами
	1

	3. Винт
	1

	4. Прокладка
	1

	5. Комплект кабелей
	1

	6. Тефлоновый герметик
	1

	7. Трубка для подачи воды
	1

	8. Комплект фитингов
	1

	9. Клемма проходная
	2

	10. Руководство по монтажу и эксплуатации
	1


4 [bookmark: _Ref68106447][bookmark: _Ref70416290][bookmark: _Ref70418138][bookmark: _Toc127093104]
 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
	Гарантийный срок на аксессуары Carel составляет 1 год, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в 
зависимости от типа оборудования.
Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия. Основным источником идентификации изделия для любых целей является указанный на агрегате серийный номер.
	Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок определяются уполномоченным изготовителем лицом и указываются в договоре поставки.







5 [bookmark: _Ref68106457][bookmark: _Ref70416297][bookmark: _Ref70418144][bookmark: _Toc127093105] КОНСЕРВАЦИЯ
	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
6 [bookmark: _Ref68106467][bookmark: _Ref70416303][bookmark: _Ref70418149][bookmark: _Toc127093106]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Клапан регулирующий для охлаждения дренажной воды в комплекте

                              KITDTEXT*
                          (наименование модели)                                                                     (заводской номер)
		


Упакована:                                 CAREL INDUSTRIES S.p.A.
 (наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.






7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Toc127093107] СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Клапан регулирующий для охлаждения дренажной воды в комплекте

                       KITDTEXT*
                                (наименование модели)                                                                (заводской номер)
										
Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

[bookmark: _Toc395185184][bookmark: _Toc14172319][bookmark: _Ref68106481]

8 [bookmark: _Toc127093108] СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ. 

9 [bookmark: _Ref67997856][bookmark: _Ref68106489][bookmark: _Ref70418165][bookmark: безопасность][bookmark: _Toc127093109] ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  [image: ]

Внимание: подключение комплекта охлаждения дренажа повысит расход потока.
Необходимо убедиться, что диаметр линии дренажа соответствует потоку.

[bookmark: _Toc127093110]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».





10 [bookmark: _Ref67997869][bookmark: _Ref68106497][bookmark: _Ref70418185][bookmark: _Ref71107481][bookmark: _Toc127093111] УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	Дата
	Вид технического 
обслуживания
	Наработка
	Основание
(наименование, номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание

	
	
	После последнего ремонта
	С начала эксплуатации
	
	Выполнившего
работу
	Проверившего
работу
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	





11 [bookmark: _Toc14172323][bookmark: _Toc127093112] СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры
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